Перечень работ, по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное обслуживание в системах: водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | постоянно |
| 2 | Консервация, расконсервирование систем центрального отопления, ГВС. | 2 раза в год |
| 3 | Регулирование пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подвалах. | 2 раза в год |
| 4 | Регулировка, набивка сальников. | по мере обнаружения |
| 5 | Уплотнение сгонов. | по мере обнаружения |
| 6 | Очистка от накипи запорной арматуры. | 1 раз в год |
| 7 | Слив и заполнение водой системы отопления. | 1 раз в год |
| 8 | Наладка и регулировка системы центрального отопления с устранением причин непрогрева отдельных участков. | 1 раз в год |
| 9 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках общего пользования. | по мере обнаружения |
| 10 | Прочистка канализационных лежаков от жировых отложений. | 2 раза в год |
| 11 | Замена перегоревших ламп в местах общего пользования. | по мере обнаружения |
| 12 | Осмотр групповых щитков и распределительных шкафов с ремонтом закупорочных устройств и закрытием дверей ГРЦ. | 1 раз в квартал |
| 13 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |
| 14 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт и укрепление входных заполнений | по мере необходимости |
| 15 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции (проверка исправности канализационных вытяжек) | 1 раз в год |
| 16 | Дератизация и дезинсекция | по необходимости |
| 17 | Санитарное содержание в помещениях общего пользования (подъездов) | согласно графика |
| 18 | Санитарное содержание придомовой территории (уборка мусора, очистка урн, подметание земельного участка в летний период) | постоянно |